| Brände verhüten |  |
| --- | --- |
| Offenes Feuer verboten |  |
| Verhalten im Brandfall |  |
| Ruhe bewahren |  |
| Brand melden  Feuerwehr 112 |  |
| Wo brennt es (Anschrift u. Ort) ? |  |
| Was brennt ? |  |
| Sind Menschen in Gefahr ? |  |
| Wer meldet den Brand ? |  |
| In Sicherheit bringen Gefährdete Personen warnen |  |
| Hilflose mitnehmen |  |
| Türen schließen |  |
|  | Gekennzeichneten Fluchtwegen folgen |
| Keinen Aufzug benutzen Auf Anweisungen achten |  |
| Löschversuch Feuerlöscher benutzen |  |
| unternehmen |  |
| Brandschutzordnung Teil A der DIN 14096 |  |

- Brandschutzordnung

- vom 20. Januar 2005  (in der überarbeiteten Fassung vom 01.10.2008)

für die bauliche Anlage:  Brook-Taylor-Straße 6  (MHP)

- 1.    Brandschutzkräfte

Brandschutzbeauftragter		Herr Dr. R.-P. Blum			       Tel.:  2093	- 7752 / 7751

Brandschutzobleute		Herr Dr. R. Mitdank					- 7696

Hauptsicherheitsbeauftragter	Herr Dr. R.-P. Blum					- 7752 / 7751

- 2.    Brandverhütung

Zur Verhütung von Bränden und Explosionen sind folgende Regeln von allen Personen, die sich

im Gebäude aufhalten, einzuhalten:

- Das Rauchen und der Umgang mit offenem Feuer ist in allen Räumen und Fluren verboten.

Rauchen ist nur an den dafür vorgesehenen Plätzen an den Eingängen erlaubt.

- Die Lagerung brennbarer Flüssigkeiten in Durchgängen, Durchfahrten, Treppenräumen,

Fluren und auf Dachböden ist untersagt.

- Die Anhäufung von Abfallstoffen und leicht brennbaren Stoffen ist zu vermeiden.

- In Laboratorien und Werkstätten dürfen feuer- und explosionsgefährliche Stoffe nur in den

für den Fortgang der Arbeiten erforderlichen Mengen bereitgehalten werden. Sie müssen in

geeigneten und gekennzeichneten Behältern aufbewahrt werden.

Weitergehende Vorschriften für den Umgang mit diesen Stoffen sind zu beachten.

- Elektrische Anlagen und Geräte dürfen nur gemäß den Hinweisen der Hersteller und in einem

technisch einwandfreien Zustand betrieben werden. Bei Störungen sind sie durch den

Betreiber vom Netz zu trennen (gilt auch für Versuchsaufbauten).

Es dürfen nur mit GS- und VDE-Zeichen versehene Geräte betrieben werden.

- Koch- und Heizgeräte sind unter Aufsicht so zu betreiben, dass kein Brand entstehen kann.

- Schweiß-, Schneid- und Trennschleifarbeiten sind außerhalb hierfür vorgesehener Schweiß-

arbeitsplätze nur mit schriftlicher Genehmigung (Schweißerlaubnisschein) durch den

Dienstverantwortlichen der Technischen Abteilung zulässig.

Die GUV 3.8 - Unfallverhütungsvorschrift Schweißen, Schneiden und verwandte Verfahren -

ist zu beachten.

3.     Brand- und Rauchausbreitung

- Feuerschutztüren und rauchabschließende Türen sind geschlossen zu halten,

insbesondere Türen zu Fluren und Treppenräumen.

- 4.    Flucht- und Rettungswege

- Flucht- und Rettungswege müssen in der erforderlichen Breite begehbar sein.

Sie dürfen nicht zur Lagerung oder zum Abstellen von Gegenständen und Materialien genutzt

werden.

- Notausgänge dürfen nicht versperrt werden.

- Feuerwehrzufahrten und für die Feuerwehr gekennzeichnete Flächen sind freizuhalten.

- 5.    Melde- und Löscheinrichtungen

- Einrichtungen, Mittel und Geräte, die der Verhütung, Meldung und Bekämpfung von

Bränden bzw. der Verhinderung der Brandausbreitung dienen - einschließlich deren

Kennzeichnung -, dürfen nicht beschädigt, unbefugt entfernt beziehungsweise in ihrer Funktion

beeinträchtigt werden.

- Handabsperreinrichtungen für Gas, Wasser, elektrische Anlagen und Hydranten müssen jederzeit

zugänglich sein und dürfen nicht verstellt werden.

- Alle Beschäftigten und alle Studierenden haben die Pflicht, sich über die Lage und Funktion der

Brandmelder (Feuermelder), der Feuerlöscher, der Löschdecken und der Löschbrausen zu

informieren.

- 6.   Verhalten im Brandfall

- Ruhe bewahren  -  unüberlegtes Handeln kann zu Panik führen.

- Den Anordnungen dienstlich Vorgesetzter ist Folge zu leisten.

- Es ist dafür Sorge zu tragen, dass alle Personen den Gefahrenbereich verlassen.

- Allen Personen ist im Bedarfsfall Hilfe zu leisten.

- Aufzüge dürfen für Evakuierungsmaßnahmen nicht benutzt werden.

- Das Löschen von Bränden ist mit den vorhandenen Löschmitteln sofort einzuleiten, vorausgesetzt, dass

für die eigene Person keine Gefährdung auftritt.

- Jede unnötige Luftzufuhr zum Brandherd ist zu vermeiden (Fenster und Türen geschlossen

halten - nur zur Evakuierung öffnen).

- Brennende Personen sind unverzüglich in Mäntel, Jacken oder Tücher einzuhüllen und auf

dem Boden zu wälzen. Feuerlöscher (Wasser, gegebenenfalls auch Pulver) können zum Ablöschen

genutzt werden.

- 7.   Brandmeldung

- Jeder Beschäftigte und jeder Studierende hat bei Bemerken eines Brandes die Feuerwehr zu

alarmieren beziehungsweise die Alarmierung zu veranlassen.

- Bei einer Brandmeldung an die Feuerwehr ist die Rufnummer 112 zu wählen.

- Bei einer Brandmeldung sind folgende Angaben erforderlich:

| 1. | Wo brennt es (Anschrift und Ort)? |
| --- | --- |
| 2. | Was brennt? |
| 3. | Sind Menschen in Gefahr? |
| 4. | Wer meldet den Brand? |

- Die Alarmierung der Feuerwehr hat auch dann zu erfolgen, wenn angenommen wird, den

Brand selbst löschen zu können. Nach der Alarmierung ist die Feuerwehr zu erwarten und

einzuweisen.

- Nach dem Eintreffen der Feuerwehr sind ausschließlich deren Anweisungen zu befolgen.

- 8.    Alarmsignale

Räumungssignal: ein dauerhaft sich wiederholendes Intervall von drei kurzen Pieptönen

- Bei Ertönen des Räumungssignals ist das Gebäude unverzüglich zu verlassen und der Sammelplatz

aufzusuchen!

- 9.    In Sicherheit bringen

- Alle Personen haben den Gefahrenbereich über die Treppenräume zu verlassen.

Aufzüge dürfen im Brandfall nicht benutzt werden.

- Folgender Sammelplatz ist aufzusuchen:

Platz vor dem Lehrraumgebäude Chemie / Physik

- 10.   Löschversuche unternehmen

- Entstehungsbrände sind unverzüglich mit den zur Verfügung stehenden Löschgeräten

(Feuerlöscher, Wandhydranten) zu bekämpfen.

- Brennbare Gegenstände sind sofort aus dem Gefahrenbereich des Brandes zu entfernen.

- 11.   Besondere Verhaltensregeln

- Türen zum Brandherd sind sofort zu schließen, aber nicht abzuschließen.

- Sachwerte sind zu bergen und Arbeitsmittel zu sichern, indem sie in Bereiche verbracht

werden, wo keine Brandgefahr besteht.